# Oprava střechy v sokolovně Lommnička

Bude provedena kompletní výměna stávajícího střešního pláště, spočívající v demontáži střešní krytiny z pálených tašek včetně odstranění laťování. Následně bude provedeno nové zalaťování a položena nová střešní krytina z pálených střešních tašek doplněná vodotěsnou folií.

## Výkaz rozsahu prací

1. Hlavní budova

PSV

Popis práce a dodávky				MJ	Množství

celkem

Zřízení laťování				m2	410,00

Řezivo jehličnaté – latě				m3	    3,00

Demontáž laťování střech			m2	410,00

Krytina keramická TONDACH	taška		m2	410,00

Krytina keramická TONDACH hřebenáč	m	  84,00

Krytina keramická TONDACH úžlabí		m	  47,00

Demontáž keramické krytiny 			m2	410,00

Zakrytí šikmých střech izol. folií		m2	410,00

2. Přistavovaná část

PSV

Popis práce a dodávky				MJ	Množství

celkem

Zřízení laťování				m2	  70,00

Řezivo jehličnaté – latě				m3	    0,50

Demontáž laťových střech			m2	  70,00

Lemování zdi Pz plech, tvrdá krytina rš 400	m	  20,00

Krytina keramická TONDACH	taška		m2	  70,00

Demontáž keramické krytiny 			m2	  70,00

Zakrytí šikmých střech izol. folií		m2	  70,00

3. Další nutné kalkulace (odvoz suti, lešení....)